|  | ООО «КВАНТ» 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, промышленный район Центральное отделение, д. 63, лит. А Тел.: (812) 346-54-77, факс: (812) 337-68-29 kvant-pkf.ru, info@kvant-pkf.ru Опросный лист насосные установки |
| --- | --- |

белые поля обязательны к заполнению

| Общая информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | заполните |  |  |
| Наименование объекта | заполните |  |  |
| Адрес объекта | заполните |  |  |
| Контактное лицо | Ф.И.О |  |  |
| Телефон | заполните |  |  |
| e-mail | заполните |  |  |
| Гидравлические характеристики |  |  |  |
| Напор (H)* | [м.в.ст.] | на сколько нужно повысить давление |  |
| Расход (Q) | [м³] | введите максимальный расход |  |
| Расход минимальный** | [м³] | введите минимальный расход |  |
| Давление на входе*** | [м.в.ст.] | введите давление на входе |  |
| Максимальное рабочее давление насосов | [м.в.ст.] | 100 |  |
| Конструктивные характеристики |  |  |  |
| Общее количество насосов | [шт.] | на усмотрение производителя |  |
| Из них резервных насосов | [шт.] | на усмотрение производителя |  |
| Объём мембранного бака | [л] | на усмотрение производителя |  |
| Тип насосов |  | на усмотрение производителя |  |
| Функциональные характеристики |  |  |  |
| Назначение |  | выберите назначение |  |
| Водозабор |  | из напорного трубопровода |  |
| Наличие преобразователей частоты |  | на усмотрение производителя |  |
| Поддержание давления |  | на усмотрение производителя |  |
| Запуск для УВП |  | от внешнего сигнала |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |
| Насос подпитки (Жокей) с баком | J | отсутствует |  |
| Управление дренажным насосом | D | отсутствует | введите ток насоса |
| Управление приводами задвижек | хZх | отсутствует | введите ток насоса |
| Управление регулирующим клапаном по температуре | Zt | отсутствует |  |
| Коллекторы из обычной стали | St | нержавейка (по умолчанию) |  |
| Виброопоры | V | отсутствуют на всех кроме УПД |  |
| Присоединительный комплект |  | отсутствует |  |

* разница давлений между входом и выходом насосной установки

** для определения количества насосов, чтобы избежать работу в нежелательной зоне кривой

*** для определения максимального давления насосной установки (10 или 16 бар)

Опросный лист заполнил:  __________________   _______________   /  _________________

должность                        Подпись                             Фамилия И.О.

дата заполнения:   « ____ »  _____________ 201__ 			М.П.