|  | ООО «КВАНТ» 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, промышленный район Центральное отделение, д. 63, лит. А Тел.: (812) 346-54-77, факс: (812) 337-68-29 kvant-pkf.ru Опросный лист БИТП |
| --- | --- |

белые поля обязательны к заполнению

| Общая информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | заполните |  |  |
| Наименование объекта | заполните |  |  |
| Адрес объекта | заполните |  |  |
| Контактное лицо | Ф.И.О |  |  |
| Телефон | заполните |  |  |
| e-mail | заполните |  |  |
| Сетевой контур (общий для отопления и ГВС) |  |  |  |
| Температура на входе из сети (летний график) | [°C] | введите температуру подачи |  |
| Температура возврата в сеть (летний график) | [°C] | введите температуру обратки |  |
| Температура на входе из сети (зимний график) | [°C] | введите температуру подачи |  |
| Температура возврата в сеть (зимний график) | [°C] | введите температуру обратки |  |
| Давление в подающем труб. (греющая сторона) | [м.в.ст.] | введите давление с учетом потерь на вводе |  |
| Давление в обратном труб. (греющая сторона) | [м.в.ст.] | введите давление с учетом потерь на вводе |  |
| Ограничение расхода из сети |  | на усмотрение производителя |  |
| Система отопления |  |  |  |
| Температура подачи в систему | [°C] | введите температуру подачи |  |
| Температура возврата из системы | [°C] | введите температуру обратки |  |
| Статическая высота системы | [м] | введите статическую высоту |  |
| Потери давления в системе | [м.в.ст.] | введите потери давления |  |
| Тепловая мощность системы | [кВт] | введите мощность |  |
| Объём системы | [м³] | заполнить для независимой системы |  |
| Максимальное рабочее давление | [м.в.ст.] | выберите или введите значение |  |
| Ограничение расхода из сети |  | на усмотрение производителя |  |
| Ограничение расхода нагреваемого контура |  | на усмотрение производителя |  |
| Насос циркуляционный |  | сдвоенный | наличие виброкомпенсаторов |
| Схема присоединение теплообменников |  | зависимая – отсутствуют ТО |  |
| Тип теплообменника при наличии |  | отсутствует |  |
| Запас поверхности теплообменника | [%] | выберите или введите значение |  |
| Система ГВС |  |  |  |
| Температура горячей воды | [°C] | 65 |  |
| Потери давления в циркуляционном кольце | [м.в.ст.] | введите потери давления |  |
| Тепловая мощность системы ГВС (макс. час) | [кВт] | введите мощность |  |
| Давление холодной воды на входе в БИТП | [м.в.ст.] | введите давление ХВС |  |
| Расход воды (макс. час) | [м³/ч] | введите значение |  |
| Расход воды на циркуляцию | [м³/ч] | введите значение |  |
| Счётчик ХВС на входе |  | на усмотрение производителя |  |
| Ограничение расхода из сети |  | на усмотрение производителя |  |
| Ограничение расхода циркуляционного контура |  | на усмотрение производителя |  |
| Схема присоединения теплообменников |  | одноступенчатая - один ТО |  |
| Тип теплообменника |  | разборный |  |
| Запас поверхности теплообменника | [%] | выберите или введите значение |  |

Опросный лист заполнил:  __________________   _______________   /  _________________

должность                        Подпись                             Фамилия И.О.

дата заполнения:   « ____ »  _____________ 201__ 			М.П.